## Táblázat
Éves energiafelhasználás az önkormányzati közintézményekben | 2009 | 2010 | [7 empty] | 2011
|  | Polgármesteri Hivatal | Általános iskolák | Középiskolák | Járóbeteg-ellátó C. |  | Művelődési központ | Óvodák | Tűzoltóság
összes villamos energia felhasználás (GJ) | 7729 | 5231 | 905 | 881 | 285 | 0 | 346 | 452 | 81 | 8460
összes villamos energia költség ÁFA nélkül (1000 Ft) | 139879 | 94808 | 10016 | 10549 | 3504 |  | 3440 | 5649 | 1065 | 156287
villamos energia felhasználás fűtés (MWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
villamos energia felhasználás alaptervékenység (MWh) | 956 | 174 | 251 | 220 | 79 |  | 96 | 126 | 23 | 1006
villamos energia felhasználás egyéb (MWh) | 1191 | 1279 | 0 | 25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1344
összes üzemanyag felhasználás (GJ) | 1199 | 249 | 5 | 747 | 41 |  | 0 | 88 | 374 | 1288
összes üzemanyag költség ÁFA nélkül (1000 Ft) | 10253 | 1643 | 51 | 5517 | 358 | 0 | 0 | 863 | 3463 | 10652
LPG (autógáz ) felhasználás (t) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2
Benzin /ó.atlan/ felhasználás (t) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 1 | 3
Gázolaj felhasználás (t) | 24 | 4 | 0 | 17 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 25
LPG (autógáz ) össz költség | na | 1030 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 752
Benzin /ó.atlan/ össz költség | na | 130 | 51 | 275 | 358 |  | 0 | 0 | 530 | 1554
Gázolaj össz költség | na | 483 | 0 | 5242 | 0 |  | 0 | 863 | 2933 | 8346
Földgáz felhasználás (GJ) | 24672 | 3397 | 6096 | 8648 | 279 |  | 991 | 6528 | 528 | 27719
Földgáz felhasználás össz költség (1000 Ft) | 89547 | 9735 | 20940 | 30603 | 1112 |  | 2906 | 20637 | 1357 | 107342
Földgáz felhasználás fűtés (1000 m3) | 683 | 100 | 174 | 223 | 8 |  | 29 | 192 | 16 | 772
Földgáz felhasználás egyéb (1000 m3) | 43 | 0 | 5 | 31 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43
Vásárolt hőenergia / távhő / (GJ) | 2880 | 0 | 1379 | 0 | 1038 |  | 0 | 0 | 0 | 2128
Vásárolt hőenergia / távhő / költség (Ft) | 18132 | 0 | 7109 | 0 | 6754 |  | 0 | 0 | 0 | 14886
Fűtött alapterület (m2) | 50282 | 6212 | 14990 | 16768 | 3730 |  | 1730 | 6415 | 717 | 50562
Fűtött légtér (m3) | 167509 | 16786 | 47243 | 57017 | 9690 |  | 5970 | 19135 | 2150 | 157991
Összes energia felhasználás (GJ) | 36480 | 8877 | 8385 | 10276 | 1643 | 0 | 1337 | 7068 | 983 | 39595
Összes energia költség (1000 Ft) | 257811 | 106186 | 38116 | 46669 | 11728 | 0 | 6346 | 27149 | 5885 | 289167
Forrás: 1335/a Ny.számú "Energiafelhasználási beszámoló" önkormányzati adatszolgáltatás

## Segédtáblázat
Segédtábla a 1335/a nyilvántartási számú adatszolgáltatáshoz
Fűtőérték átszámitások a 07. oszlop kiszámitásához |  |  | Tájékoztató árak
a 10. oszlop kiszámitásához
villamos energia : |  | villamos energia : | villamos energia | 1000Ft/MWh | 20–50
/ 1000 kWh = 1 MWh / |  | = 3,6 GJ | szén | 1000 Ft / t | 12–50
szén | 1 t | = 9-26 GJ között | brikett | 1000 Ft / t | 25–65
brikett | 1 t | = 19-23 GJ között | koksz | 1000 Ft / t | 35–90
koksz | 1 t | = 28,7-29,7 GJ között | tüzifa | 1000 Ft / t | 10–30
LPG (autógáz) | 1 t | = 45.9 GJ | LPG (autógáz) | 1000 Ft / t | 180–300
benzin | 1 t | = 42,0 GJ | benzin | 1000 Ft / t | 240–350
gázolaj | 1 t | = 42,0 GJ | gázolaj | 1000 Ft / t | 240–340
tüzelőolaj | 1 t | = 42,0 GJ | tüzelőolaj | 1000 Ft / t | 200–300
fűtőolaj | 1 t | = 40,0 GJ | fűtőolaj | 1000 Ft / t | 50–200
petróleum | 1 t | = 42,0 GJ | petróleum | 1000 Ft / t | 150–280
PB gáz | 1 t | = 47,0 GJ | PB gáz | 1000 Ft / t | 160–300
földgáz | 1000 m3 | = 16,7-35 GJ között | földgáz | 1000 Ft / 1000 m3 | 80 – 130
földgáz | 1000 m3 | = 34 GJ sokaságot jellemző átlag | vásárolt hőenergia / távhő / | 1000 Ft / GJ | 0,5–6,5
Biobrikett | 1 t | = 17,0 GJ
Tüzifa | 1 t | =12-18 GJ
Biogáz | 1000 m3 | = 22,0 GJ
Megújuló energiaforrások: ld. Kitöltési útmutató! |  |  | A közvetlenül termelőtől történő vásárlásnál alacsonyabb
árak is lehetségesek / szén, tüzifa /.